## Slide 1
Monitoreo Agua Subterránea
1AB Cuncumén

## Slide 2: 1AB Cuncumén
Chart: Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

## Slide 3: 1AB Cuncumén
Chart: Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

## Slide 4: 1AB Cuncumén
Chart: Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

## Slide 5: 1AB Cuncumén
Chart: Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.
Concentración Coliformes Totales (NMP/100 ml). | 1.8 | 1.8 | 7.8 | 1.8 | 1.8 | 49 | 1.8 | 1.8 | 4 | 4.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 13 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8

## Slide 6: 1AB Cuncumén
Chart: Pozo 1AB Cuncumén abastecimiento agua Potable.

## Slide 7
Monitoreo Agua Subterránea
SM 7-3

## Slide 8: SM 7-3
Chart: Pozo Aguas Abajo Muro Tranque Mauro (SM7-3).

## Slide 9: SM 7-3
Chart: Pozo Aguas Abajo Muro Tranque Mauro (SM7-3).

## Slide 10: SM 7-3
Chart: Pozo Aguas Abajo Muro Tranque Mauro (SM7-3).

## Slide 11: SM 7-3
Chart: Pozo Aguas Abajo Muro Tranque Mauro (SM7-3).

## Slide 12
Monitoreo Agua Subterránea
ABF19 Caimanes

## Slide 13: ABF19 Caimanes
Chart: Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.

## Slide 14: ABF19 Caimanes
Chart: Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.

## Slide 15: ABF19 Caimanes
Chart: Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.

## Slide 16: ABF19 Caimanes
Chart: Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.

## Slide 17: ABF19 Caimanes
Chart: Pozo APR Caimanes abastecimiento agua Potable.